Система нормативных документов в строительстве

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

МСН 2.03-02-2002

Издание официальное

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве

(МНТКС)

СИГНАЛНЫЙ ВАРИАНТ

СОГЛАСОВАНО:

1.Государственный проектный научно-исследовательский институт инженерных изысканий в строительстве, геоинформатики и градостроительного кадастра «O’ZGASHKLITI»

______________________________________________________________

2. ООО «UZGIP»______________________________________________

3.Акционерного общество

«GIDROPROEKT»____________________________________________

4. Акционерного общество

«O’ZSUVLOYIHA»____________________________________________

Предисловие

- РАЗРАБОТАНЫ Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве» (ФГУП «ПНИИИС») Госстроя России при участии ФГУП НИИ «Фундаментпроект»; ОАО «ЦНИИС»; АО «Институт Гидропроект»; ГП «Противокарстовая и береговая защита»; ФГУП «СоюзДорНИИ»; ФГУП «НИИВОДГЕО»; ВИНИТИ РАН МГСУ Министерства образования РФ

ВНЕСЕНЫ Госстроем России

- ПРИНЯТЫ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве 17 октября 2002 г.

За принятие проголосовали

| Краткое наименование страны по МК (ИС0 3166) 004- 97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004- 97 | Сокращенное наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Госстрой Азербайджанской Республики |
| Казахстан 0 | KZ | Казстройкомитет Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Госкомархстрй Кыргызской Республики |
| Российская Федерация | RU | Г осстрой России |
| Таджи кистан | TJ | Комархстрой Республики Таджикистан |
| Узбекистан | UZ | Госархитектстрой Республики Узбекистан |
| Украина | UA | Госстрой Украины |

- ВЗАМЕН СНиП 2.01.15-90

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Секретариата Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.

II

Содержание

Введение

- Область применения………………………………………………………………….….……1

- Нормативные ссылки	…………………….……1

- Определения	………………………….2

- Общие положения	………………………….2

- Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия…………..……..6

Основные расчетные положения…………………………..…...………………………………...7

Требования к сооружениям и мероприятиям инженерной защиты……………………..…….9

- Противоселевые сооружения и мероприятия	…….…...…………….14

Основные расчетные положения………………………….…………………………...……….14

Требования к сооружениям и мероприятиям инженерной защиты………………...……….16

- Противолавинные сооружения и мероприятия	……………...……….19

Основные расчетные положения…………………………………………………...………….20

Требования к противолавинным сооружениям и мероприятиям………………..………….21

- Противокарстовые мероприятия	…………………..………….24

- Берегозащитные сооружения и мероприятия	…………………..…….28

Основные расчетные положения………………………………………………………..…….30

Требования к берегозащитным сооружениям и мероприятиям……………..…………..…...30

- Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления	………..…….………..31

Основные расчетные положения……………………………….……………………………...32

Требования к сооружениям и мероприятиям для защиты от подтопления…...…………..…34

- Сооружения и мероприятия для защиты от затопления…………………………………36

Основные расчетные положения………………………………………………………………38

Требования к сооружениям и мероприятиям для защиты от затопления………………......39

III

12

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов….………………………….40

Основные расчетные положения……………………………………………………….……………..40

Требования к мероприятиям для защиты от морозного пучения грунтов………………………...41

- Сооружения и мероприятия для защиты от наледеобразования	………………..42

Основные расчетные положения...:	……..…………………………………..43

Требования к сооружениям и мероприятиям для защиты от наледеобразования...........................44

- Мероприятия для защиты от термокарста	……………………………….46

Основные расчетные положения	……………………………………………………………………..46

Требования к мероприятиям для защиты от термокарста	……………………….………………….47

Приложение А (обязательное) Термины и определения	………………49

Приложение Б (рекомендуемое) Стадийность, виды и масштаб графических материалов по инженерной защите

от опасных геологических процессов	……………………………………………………………….51

Приложение В (рекомендуемое) Эффективность инженерной защиты территорий и сооружений от опасных геологических процессов……………..…….………………………………………………55

Приложение Г (справочное) Зарегистрированные проявления опасных

геологических процессов на территории СНГ…….………………………………………………..58

Приложение Д (справочное) Оценка состояния скальных склонов (откосов)……………………60

Приложение Е (рекомендуемое) Определение расчетной крупности обломков скальных грунтов по их потенциальной блочности……………………………………………………..…………………..61

Приложение Ж (справочное) Рекомендуемый характер застройки и противокарстовых мероприятий в зависимости от категории устойчивости территорий по интенсивности образования карстовых провалов и их средних диаметров*………………..………….…62

IV

Введение

Настоящие строительные нормы разработаны в Системе нормативных документов в строительстве и содержат основные требования, предъявляемые к сооружениям и мероприятиям инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов (оползней, обвалов, карста, селевых потоков, снежных лавин, переработки берегов морей, водохранилищ, озер и рек, подтопления, затопления, морозного пучения, наледеобразования, термокарста) и их сочетаний.

В разработке настоящего документа принимали участие: д-р геол.-минер. наук В.В. Баулин - руководитель темы; канд. техн. наук С.В.Тимофеев - отв. исп. темы; канд. техн. наук Т.А. Ларина; д-р геол.-минер. наук И.О. Тихвинский; д-р техн. наук Е.С. Дзекцер; И.А. Саваренский; канд. геол.-минер. наук В.П. Хоменко; д-р геогр.наук М.М. Корейша; канд. геол.- минер. наук В.П. Чернядьев; П.И. Тимашев; д-р геол.-минер. наук М.В. Болгов (ФГУП ПНИИИС); д-р геол.-минер. наук М.А. Минкин (ФГУП «Фундаментпроект»); д-р техн.наук Г.С. Переселенков (ОАО «ЦНИИС»), Н.Н. Кондратьев, А.Г. Степаненко (АО «Институт Гидропроект»); канд. техн. наук В.В. Толмачев (ГП «Противокарстовая и береговая защита» (г. Дзержинск)); д-р техн. наук В.В. Казарновский, Ю.М. Львович (ФГУП «Союз-ДорНИИ»); д-р техн. наук Н.П. Куранов, канд. техн. наук А.П. Шевчик (ФГУП «НИИВОДГЕО»); д-р техн. наук К.С. Лосев (ВИНИТИ РАН); канд. геол.-минер. наук И.В. Дудлер (МГСУ Министерства образования РФ).

V